## 表紙
工事名称 | 大富団地(I棟・M棟)建替工事(設備)(R8)
工事場所 | 竹富町字南風見仲地内

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事 I棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電力設備工事
1
式
通信・情報設備工事
1
式
防災設備工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気設備工事 M棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電力設備工事
1
式
通信・情報設備工事
1
式
防災設備工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事 I棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備工事
1
式
給水設備工事
1
式
排水・通気設備工事
1
式
給湯設備工事
1
式
ｶﾞｽ設備工事
1
式
換気設備工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備工事 M棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備工事
1
式
給水設備工事
1
式
排水・通気設備工事
1
式
給湯設備工事
1
式
ｶﾞｽ設備工事
1
式
換気設備工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気設備工事 I棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電力設備工事 | 屋内電灯設備(電灯幹線設備工事)
1
式
電力設備工事 | 屋内電灯設備(住戸内電灯設備工事)
1
式
計
通信・情報設備工事 | 電話設備工事
1
式
通信・情報設備工事 | テレビ共同受信設備工事
1
式
通信・情報設備工事 | LAN設備工事
1
式
計
防災設備工事 | 住宅用火災報知設備
1
式
防災設備工事 | ｶﾞｽ漏れ火災警報設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
電気設備工事 M棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電力設備工事 | 屋内電灯設備(電灯幹線設備工事)
1
式
電力設備工事 | 屋内電灯設備(住戸内電灯設備工事)
1
式
計
通信・情報設備工事 | 電話設備工事
1
式
通信・情報設備工事 | テレビ共同受信設備工事
1
式
通信・情報設備工事 | LAN設備工事
1
式
計
防災設備工事 | 住宅用火災報知設備
1
式
防災設備工事 | ｶﾞｽ漏れ火災警報設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
機械設備工事 I棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備工事
1
式
計
給水設備工事
1
式
計
排水・通気設備工事 | 住戸内
1
式
排水・通気設備工事 | 小口径桝
1
式
計
給湯設備工事
1
式
計
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計
換気設備工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
機械設備工事 M棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備工事
1
式
計
給水設備工事
1
式
計
排水・通気設備工事 | 住戸内
1
式
排水・通気設備工事 | 小口径桝
1
式
計
給湯設備工事
1
式
計
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計
換気設備工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 I棟 |  | 電力設備工事 |  |  | 屋内電灯設備(電灯幹線設備工事)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | (28) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-S-22 いんぺい
電線管(PF管) |  | 29
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 14㎜2 3C
(EM-CE) | 管路内配線 | 4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 8㎜2 3C
(EM-CE) | 合成樹脂製可とう電線管内配線 | 29
ｍ
600Vﾋﾞﾆﾙ電線 | IV14*1 接地線 |  |  |  |  | 代価表 0001
1
ｍ
600Vﾋﾞﾆﾙ電線 | IV2.0*1 接地線 |  |  |  |  | 代価表 0002
30
ｍ
引込開閉器盤 | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ |  |  |  |  | 代価表 0003
1
面
共用分電盤 | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ |  |  |  |  | 代価表 0004
1
面
電話保安器10L | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ |  |  |  |  | 代価表 0005
1
面
接地工事 | 単独打込式 |  |  |  |  | 代価表 0006
2
か所
照明器具F | NNFW21885LE9 |  |  |  |  | 代価表 0007
2
台
自動点滅器 | 3A |  |  |  |  | 代価表 0008
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 I棟 |  | 電力設備工事 |  |  | 屋内電灯設備(住戸内電灯設備工事)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | PF-S-16 いんぺい
電線管(PF管) |  | 204
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
54
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | ｶﾊﾞｰ付 1個用
18
個
EM-IE電線 | 2.0㎜ × 2本
| 35m*2本=70m | 140
ｍ
EM-IE電線 | 2.0㎜ × 3本
| 22m*3本=66m | 132
ｍ
EM-IE電線 | 1.6㎜ × 2本
| 30m*2本=60m | 120
ｍ
EM-IE電線 | 1.6㎜ × 3本
| 3m*3本=9m | 18
ｍ
EM-IE電線 | 1.6㎜ × 4本
| 6m*4本=24m | 48
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 16
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 6
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 4
個
照明器具A | LGC51127 |  |  |  |  | 代価表 0009
4
台
照明器具B | LGC31127 |  |  |  |  | 代価表 0010
4
台
照明器具C | LGB52096 |  |  |  |  | 代価表 0011
2
台
照明器具D | LGW85014W |  |  |  |  | 代価表 0012
2
台
LED照明器具 | LRS1RP - -13 LN
照明器具E |  | 8
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 I棟 |  | 電力設備工事 |  |  | 屋内電灯設備(住戸内電灯設備工事)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | 3P50/40A |  |  |  |  | 代価表 0013
| 2P20A*12 | 2
面
ﾌﾞｻﾞｰ
2
個
押し釦 | ﾁｬｲﾑ用 |  |  |  |  | 代価表 0014
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 I棟 |  | 通信・情報設備工事 |  |  | 電話設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 可とう電 | PF(16) |  |  |  |  | 代価表 0015
線管 |  | 38
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
2
個
屋内通信線 | 0.65㎜ 2C
(EM-TIEF) | 合成樹脂製可とう電線管内配線 | 38
ｍ
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 I棟 |  | 通信・情報設備工事 |  |  | テレビ共同受信設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 可とう電 | PF(16) |  |  |  |  | 代価表 0015
線管 |  | 24
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜2 2C
(EM-CE) | 合成樹脂製可とう電線管内配線 | 9
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(EM) | 屋内 -
| EM-5C-2E | 24
| 合成樹脂製可とう電線管内配線 |  | ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(EM) | 屋内 -
| EM-7C-2E | 4
| 合成樹脂製可とう電線管内配線 |  | ｍ
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 2
個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7FS
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 2
個
機器収容箱 | TV-T(露出形) 4(500×500×120)
1
個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-1 20素子(低域用)
| 1段目 | 1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 自立形
| 3.0m | 1
基
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気設備工事 I棟 |  | 通信・情報設備工事 |  |  | LAN設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 可とう電 | PF(16) |  |  |  |  | 代価表 0015
線管 |  | 18
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 合成樹脂製可とう電線管内配線 | 18
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
2
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 2
個
宅内LANﾊﾟﾈﾙ | [5 empty] | 代価表 0016
2
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気設備工事 I棟 |  | 防災設備工事 |  |  | 住宅用火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器 | 2種
4
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 露出
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気設備工事 I棟 |  | 防災設備工事 |  |  | ｶﾞｽ漏れ火災警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ検知器 | LPｶﾞｽ用 100V
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 M棟 |  | 電力設備工事 |  |  | 屋内電灯設備(電灯幹線設備工事)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | (28) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-S-22 いんぺい
電線管(PF管) |  | 29
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 14㎜2 3C
(EM-CE) | 管路内配線 | 4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 8㎜2 3C
(EM-CE) | 合成樹脂製可とう電線管内配線 | 29
ｍ
600Vﾋﾞﾆﾙ電線 | IV14*1 接地線 |  |  |  |  | 代価表 0001
1
ｍ
600Vﾋﾞﾆﾙ電線 | IV2.0*1 接地線 |  |  |  |  | 代価表 0002
30
ｍ
引込開閉器盤 | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ |  |  |  |  | 代価表 0003
1
面
共用分電盤 | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ |  |  |  |  | 代価表 0004
1
面
電話保安器10L | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ |  |  |  |  | 代価表 0005
1
面
接地工事 | 単独打込式 |  |  |  |  | 代価表 0006
2
か所
照明器具F | NNFW21885LE9 |  |  |  |  | 代価表 0007
2
台
自動点滅器 | 3A |  |  |  |  | 代価表 0008
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 M棟 |  | 電力設備工事 |  |  | 屋内電灯設備(住戸内電灯設備工事)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | PF-S-16 いんぺい
電線管(PF管) |  | 204
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
54
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | ｶﾊﾞｰ付 1個用
18
個
EM-IE電線 | 2.0㎜ × 2本
| 35m*2本=70m | 140
ｍ
EM-IE電線 | 2.0㎜ × 3本
| 22m*3本=66m | 132
ｍ
EM-IE電線 | 1.6㎜ × 2本
| 30m*2本=60m | 120
ｍ
EM-IE電線 | 1.6㎜ × 3本
| 3m*3本=9m | 18
ｍ
EM-IE電線 | 1.6㎜ × 4本
| 6m*4本=24m | 48
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 16
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 6
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 4
個
照明器具A | LGC51127 |  |  |  |  | 代価表 0009
4
台
照明器具B | LGC31127 |  |  |  |  | 代価表 0010
4
台
照明器具C | LGB52096 |  |  |  |  | 代価表 0011
2
台
照明器具D | LGW85014W |  |  |  |  | 代価表 0012
2
台
LED照明器具 | LRS1RP - -13 LN
照明器具E |  | 8
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気設備工事 M棟 |  | 電力設備工事 |  |  | 屋内電灯設備(住戸内電灯設備工事)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | 3P50/40A |  |  |  |  | 代価表 0013
| 2P20A*12 | 2
面
ﾌﾞｻﾞｰ
2
個
押し釦 | ﾁｬｲﾑ用 |  |  |  |  | 代価表 0014
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 M棟 |  | 通信・情報設備工事 |  |  | 電話設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 可とう電 | PF(16) |  |  |  |  | 代価表 0015
線管 |  | 38
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
2
個
屋内通信線 | 0.65㎜ 2C
(EM-TIEF) | 合成樹脂製可とう電線管内配線 | 38
ｍ
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備工事 M棟 |  | 通信・情報設備工事 |  |  | テレビ共同受信設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 可とう電 | PF(16) |  |  |  |  | 代価表 0015
線管 |  | 24
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜2 2C
(EM-CE) | 合成樹脂製可とう電線管内配線 | 9
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(EM) | 屋内 -
| EM-5C-2E | 24
| 合成樹脂製可とう電線管内配線 |  | ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(EM) | 屋内 -
| EM-7C-2E | 4
| 合成樹脂製可とう電線管内配線 |  | ｍ
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 2
個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7FS
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 2
個
機器収容箱 | TV-T(露出形) 4(500×500×120)
1
個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-1 20素子(低域用)
| 1段目 | 1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 自立形
| 3.0m | 1
基
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気設備工事 M棟 |  | 通信・情報設備工事 |  |  | LAN設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 可とう電 | PF(16) |  |  |  |  | 代価表 0015
線管 |  | 18
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 合成樹脂製可とう電線管内配線 | 18
ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中形 44
2
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 2
個
宅内LANﾊﾟﾈﾙ | [5 empty] | 代価表 0016
2
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気設備工事 M棟 |  | 防災設備工事 |  |  | 住宅用火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器 | 2種
4
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 露出
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気設備工事 M棟 |  | 防災設備工事 |  |  | ｶﾞｽ漏れ火災警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ検知器 | LPｶﾞｽ用 100V
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
機械設備工事 I棟 |  | 衛生器具設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | CS-232B |  |  |  |  | 代価表 0017
| YBC-Z30S 手洗付 | 2
台
洗面化粧台 | 600ﾀｲﾌﾟ |  |  |  |  | 代価表 0018
2
台
洗濯機ﾊﾟﾝ | 740ﾀｲﾌﾟ |  |  |  |  | 代価表 0019
2
台
ﾀｵﾙ掛け | TS113A1R |  |  |  |  | 代価表 0020
| KF-11S 浴室用 | 2
個
ﾀｵﾙ掛け | YT43 |  |  |  |  | 代価表 0021
| KF-AA70C 便所用 | 2
個
ｼｬﾜｰｾｯﾄ | 混合栓、ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ付 |  |  |  |  | 代価表 0022
| 浴室用 | 2
個
湯水混合栓 | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ |  |  |  |  | 代価表 0023
| 台所用 | 2
個
横水栓 | F 7 - 13A
4
個
排水ﾕﾆｯﾄ | 750ﾀｲﾌﾟ |  |  |  |  | 代価表 0024
防水型 |  | 2
個
排水ﾕﾆｯﾄ | HRAB15L-150 |  |  |  |  | 代価表 0025
竪型防水型 |  | 2
個
手摺 | L型700 |  |  |  |  | 代価表 0026
2
個
量水器 取付 | 20A
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
機械設備工事 I棟 |  | 給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水･水道用耐衝 | 屋外埋設配管 30A
撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化 |  | 19
ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) |  |  | ｍ
給水･水道用耐衝 | 屋外埋設配管 25A
撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化 |  | 6
ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) |  |  | ｍ
樹脂配管 | 13mm |  |  |  |  | 代価表 0027
71
ｍ
さや配管 | 25mm |  |  |  |  | 代価表 0028
71
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
2
個
ﾍｯﾀﾞｰ | ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ共 |  |  |  |  | 代価表 0029
| 6口 | 2
個
土工事
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
保護砂
2
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 場内敷均し
2
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 地中線路 地中管路
(手間) |  | 25
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
機械設備工事 I棟 |  | 排水・通気設備工事 |  |  | 住戸内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋外埋設配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 41
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 36
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 1
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 15
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 14
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 12
ｍ
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 取付 | 50A
(T3B,T3BL,T5B, |  | 2
T16B,T16BL) |  |  | 個
床上掃除口 | COB 80A
(防水形) |  | 4
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 50A
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
機械設備工事 I棟 |  | 排水・通気設備工事 |  |  | 小口径桝
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小口径桝 SC-1 | SH=300 |  |  |  |  | 代価表 0030
1
基
小口径桝 SC-2 | H=325 |  |  |  |  | 代価表 0031
1
基
小口径桝 SC-3 | H=340 |  |  |  |  | 代価表 0032
1
基
小口径桝 SC-4 | H=435 |  |  |  |  | 代価表 0033
1
基
土工事
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
保護砂
3
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 場内敷均し
3
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
機械設備工事 I棟 |  | 給湯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂配管 | 13mm |  |  |  |  | 代価表 0027
52
ｍ
さや配管 | 25mm |  |  |  |  | 代価表 0028
52
ｍ
ｶﾞｽ給湯器 | 16号 |  |  |  |  | 代価表 0034
2
台
ﾍｯﾀﾞｰ | ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ共 |  |  |  |  | 代価表 0035
| 3口 | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
機械設備工事 I棟 |  | ｶﾞｽ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 79
ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A
2
個
単口ｶﾞｽｶﾗﾝ | 15A |  |  |  |  | 代価表 0036
ﾋｭｰｽ |  | 2
ﾞｺｯｸ |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
機械設備工事 I棟 |  | 換気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 150㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
4
本
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ | FE-1 |  |  |  |  | 代価表 0037
575㎥/h | 台所 | 2
台
天井埋込換気扇 | FE-2 |  |  |  |  | 代価表 0038
85㎥/h | 洗面・脱衣室 | 2
台
天井埋込換気扇 | FE-3 |  |  |  |  | 代価表 0039
70㎥/h | 便所 | 2
台
天井埋込換気扇 | FE-4 |  |  |  |  | 代価表 0040
70㎥/h | 浴室 | 2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
機械設備工事 M棟 |  | 衛生器具設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | CS-232B |  |  |  |  | 代価表 0017
| YBC-Z30S 手洗付 | 2
台
洗面化粧台 | 600ﾀｲﾌﾟ |  |  |  |  | 代価表 0018
2
台
洗濯機ﾊﾟﾝ | 740ﾀｲﾌﾟ |  |  |  |  | 代価表 0019
2
台
ﾀｵﾙ掛け | TS113A1R |  |  |  |  | 代価表 0020
| KF-11S 浴室用 | 2
個
ﾀｵﾙ掛け | YT43 |  |  |  |  | 代価表 0021
| KF-AA70C 便所用 | 2
個
ｼｬﾜｰｾｯﾄ | 混合栓、ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ付 |  |  |  |  | 代価表 0022
| 浴室用 | 2
個
湯水混合栓 | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ |  |  |  |  | 代価表 0023
| 台所用 | 2
個
横水栓 | F 7 - 13A
4
個
排水ﾕﾆｯﾄ | 750ﾀｲﾌﾟ |  |  |  |  | 代価表 0024
防水型 |  | 2
個
排水ﾕﾆｯﾄ | HRAB15L-150 |  |  |  |  | 代価表 0025
竪型防水型 |  | 2
個
手摺 | L型700 |  |  |  |  | 代価表 0026
2
個
量水器 取付 | 20A
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
機械設備工事 M棟 |  | 給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水･水道用耐衝 | 屋外埋設配管 30A
撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化 |  | 19
ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) |  |  | ｍ
給水･水道用耐衝 | 屋外埋設配管 25A
撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化 |  | 6
ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) |  |  | ｍ
樹脂配管 | 13mm |  |  |  |  | 代価表 0027
71
ｍ
さや配管 | 25mm |  |  |  |  | 代価表 0028
71
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
2
個
ﾍｯﾀﾞｰ | ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ共 |  |  |  |  | 代価表 0029
| 6口 | 2
個
土工事
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
保護砂
2
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 場内敷均し
2
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 地中線路 地中管路
(手間) |  | 25
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
機械設備工事 M棟 |  | 排水・通気設備工事 |  |  | 住戸内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋外埋設配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 41
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 36
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 1
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 15
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 14
ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ | 屋内専用配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 12
ｍ
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 取付 | 50A
(T3B,T3BL,T5B, |  | 2
T16B,T16BL) |  |  | 個
床上掃除口 | COB 80A
(防水形) |  | 4
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 50A
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
機械設備工事 M棟 |  | 排水・通気設備工事 |  |  | 小口径桝
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小口径桝 SC-1 | SH=300 |  |  |  |  | 代価表 0030
1
基
小口径桝 SC-2 | H=325 |  |  |  |  | 代価表 0031
1
基
小口径桝 SC-3 | H=340 |  |  |  |  | 代価表 0032
1
基
小口径桝 SC-4 | H=435 |  |  |  |  | 代価表 0033
1
基
土工事
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
保護砂
3
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 場内敷均し
3
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
機械設備工事 M棟 |  | 給湯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂配管 | 13mm |  |  |  |  | 代価表 0027
52
ｍ
さや配管 | 25mm |  |  |  |  | 代価表 0028
52
ｍ
ｶﾞｽ給湯器 | 16号 |  |  |  |  | 代価表 0034
2
台
ﾍｯﾀﾞｰ | ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ共 |  |  |  |  | 代価表 0035
| 3口 | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
機械設備工事 M棟 |  | ｶﾞｽ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 79
ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A
2
個
単口ｶﾞｽｶﾗﾝ | 15A |  |  |  |  | 代価表 0036
ﾋｭｰｽ |  | 2
ﾞｺｯｸ |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
機械設備工事 M棟 |  | 換気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 150㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
4
本
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ | FE-1 |  |  |  |  | 代価表 0037
575㎥/h | 台所 | 2
台
天井埋込換気扇 | FE-2 |  |  |  |  | 代価表 0038
85㎥/h | 洗面・脱衣室 | 2
台
天井埋込換気扇 | FE-3 |  |  |  |  | 代価表 0039
70㎥/h | 便所 | 2
台
天井埋込換気扇 | FE-4 |  |  |  |  | 代価表 0040
70㎥/h | 浴室 | 2
台
計

## 共通仮設費
共通仮設費 [公共住宅建設工事積算基準(令和5年度版)(昇降機設備工事以外)] | [7 empty] | 40
名 称 | 工期 | 直接工事費 | 率 | 増減率 | 共通仮設費率 | 補正係数 | 補正係数 | 共通仮設費
|  | ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事
一般工事
| 9.0 |  | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 1.00 | 1.00
小計
(率対象)
合計
機械設備工事
一般工事
| 9.0 |  | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 1.00 | 1.00
小計
(率対象)
合計
総計

## 現場管理費
現場管理費 [公共住宅建設工事積算基準(令和5年度版)(昇降機設備工事以外)] | [6 empty] | 41
名 称 | 純工事費 | 率 | 増減率 | 現場管理費率 | 補正係数 | 補正係数 | 現場管理費
| ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事
一般工事
|  | 40.91 | 0.00 | 40.91 | 1.00 | 1.00
小計
(率対象)
合計
機械設備工事
一般工事
|  | 28.98 | 0.00 | 28.98 | 1.00 | 1.00
小計
(率対象)
合計
総計

## 一般管理費等
一般管理費等 [公共住宅建設工事積算基準(令和5年度版)(昇降機設備工事以外)] | [6 empty] | 42
名 称 | 工事原価 | 率 | 増減率 | 一般管理費等 | 前払金支出割 | 一般管理費等 | 工事価格
| ① | ② | ③ | 率④＝②＋③ | 合補正係数⑤ | ⑥＝①×④×⑤ | ⑦＝①＋⑥
電気設備工事
一般工事
小計
(率対象)
機械設備工事
一般工事
小計
(率対象)
合計
(率対象)
主たる工事：機械設備工事 |  | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 1.00
契約保証費
|  |  |  | 0.04 | 1.00
端数調整
総計

## 共通仮設費率
共通仮設費率 [公共住宅建設工事積算基準(令和5年度版)(昇降機設備工事以外)] | [10 empty] | 43
名 称 | 率 |  |  | 算 定 式
電気設備工事
一般工事 | ( | 7.17 | ) | 96.161 | × | -0.463 | × | 9.0 | 0.685 | ＝ | 7.17
機械設備工事
一般工事 | ( | 6.1 | ) | 19.364 | × | -0.17 | × | 9.0 | 0.17 | ＝ | 6.1

## 現場管理費率
現場管理費率 [公共住宅建設工事積算基準(令和5年度版)(昇降機設備工事以外)] | [10 empty] | 44
名 称 | 率 |  |  | 算 定 式
電気設備工事
一般工事 | ( | 40.91 | ) | 1,896.706 | × | -0.614 | × | 9.0 | 0.749 | ＝ | 40.91
機械設備工事
一般工事 | ( | 28.98 | ) | 273.527 | × | -0.399 | × | 9.0 | 0.622 | ＝ | 28.98

## 一般管理費等率
一般管理費等率 [公共住宅建設工事積算基準(令和5年度版)(昇降機設備工事以外)] | [11 empty] | 45
名 称 | 率 |  |  | 算 定 式
機械設備工事
| ( | 14.07 | ) | 27.283 | － | 3.049 | × | log | ( | ) | ＝ | 14.07

## 代価表一覧
代価表一覧 | [7 empty] | 46
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 丸め | 備 考
| 600Vﾋﾞﾆﾙ電線 | IV14*1 接地線 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0001
1
ｍ
| 600Vﾋﾞﾆﾙ電線 | IV2.0*1 接地線 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0002
1
ｍ
| 引込開閉器盤 | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ |  |  |  |  | 有り | 代価表 0003
1
面
| 共用分電盤 | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ |  |  |  |  | 有り | 代価表 0004
1
面
| 電話保安器10L | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ |  |  |  |  | 有り | 代価表 0005
1
面
| 接地工事 | 単独打込式 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0006
1
か所
| 照明器具F | NNFW21885LE9 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0007
1
台
| 自動点滅器 | 3A |  |  |  |  | 有り | 代価表 0008
1
個
| 照明器具A | LGC51127 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0009
1
台
| 照明器具B | LGC31127 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0010
1
台
| 照明器具C | LGB52096 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0011
1
台
| 照明器具D | LGW85014W |  |  |  |  | 有り | 代価表 0012
1
台
| 電灯分電盤 | 3P50/40A |  |  |  |  | 有り | 代価表 0013
|  | 2P20A*12 |  | 1
面
| 押し釦 | ﾁｬｲﾑ用 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0014
1
個
| 電線管 可とう電 | PF(16) |  |  |  |  | 有り | 代価表 0015
| 線管 |  |  | 1
ｍ
| 宅内LANﾊﾟﾈﾙ | [5 empty] | 有り | 代価表 0016
1
面
| 洋風大便器 | CS-232B |  |  |  |  | 有り | 代価表 0017
|  | YBC-Z30S 手洗付 |  | 1
台
| 洗面化粧台 | 600ﾀｲﾌﾟ |  |  |  |  | 有り | 代価表 0018
1
台
| 洗濯機ﾊﾟﾝ | 740ﾀｲﾌﾟ |  |  |  |  | 有り | 代価表 0019
1
台
| ﾀｵﾙ掛け | TS113A1R |  |  |  |  | 有り | 代価表 0020
|  | KF-11S 浴室用 |  | 1
個
代価表一覧 | 備 考: 47
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 丸め | 備 考
| ﾀｵﾙ掛け | YT43 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0021
|  | KF-AA70C 便所用 |  | 1
個
| ｼｬﾜｰｾｯﾄ | 混合栓、ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ付 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0022
|  | 浴室用 |  | 1
個
| 湯水混合栓 | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ |  |  |  |  | 有り | 代価表 0023
|  | 台所用 |  | 1
個
| 排水ﾕﾆｯﾄ | 750ﾀｲﾌﾟ |  |  |  |  | 有り | 代価表 0024
| 防水型 |  |  | 1
個
| 排水ﾕﾆｯﾄ | HRAB15L-150 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0025
| 竪型防水型 |  |  | 1
個
| 手摺 | L型700 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0026
1
個
| 樹脂配管 | 13mm |  |  |  |  | 有り | 代価表 0027
1
ｍ
| さや配管 | 25mm |  |  |  |  | 有り | 代価表 0028
1
ｍ
| ﾍｯﾀﾞｰ | ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ共 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0029
|  | 6口 |  | 1
個
| 小口径桝 SC-1 | SH=300 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0030
1
基
| 小口径桝 SC-2 | H=325 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0031
1
基
| 小口径桝 SC-3 | H=340 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0032
1
基
| 小口径桝 SC-4 | H=435 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0033
1
基
| ｶﾞｽ給湯器 | 16号 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0034
1
台
| ﾍｯﾀﾞｰ | ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ共 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0035
|  | 3口 |  | 1
個
| 単口ｶﾞｽｶﾗﾝ | 15A |  |  |  |  | 有り | 代価表 0036
| ﾋｭｰｽ |  |  | 1
| ﾞｺｯｸ |  | 個
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ | FE-1 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0037
| 575㎥/h | 台所 |  | 1
台
| 天井埋込換気扇 | FE-2 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0038
| 85㎥/h | 洗面・脱衣室 |  | 1
台
| 天井埋込換気扇 | FE-3 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0039
| 70㎥/h | 便所 |  | 1
台
| 天井埋込換気扇 | FE-4 |  |  |  |  | 有り | 代価表 0040
| 70㎥/h | 浴室 |  | 1
台

## 代価表
代価表 | [8 empty] | 48
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 600Vﾋﾞﾆﾙ電線 | IV14*1 接地線 | [6 empty] | 代価表 0001
1
ｍ
| IV電線 | 14mm2 |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.02 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 600Vﾋﾞﾆﾙ電線 | IV2.0*1 接地線 | [6 empty] | 代価表 0002
1
ｍ
| IV電線 | 2.0㎜ |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.011 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 49
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 引込開閉器盤 | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ | [6 empty] | 代価表 0003
1
面
| 引込開閉器盤 | 3P100/100A |  | 1
01 | 摘 要: 3P50A/30AT*3; 単位: 面
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 1.869 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 共用分電盤 | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ | [6 empty] | 代価表 0004
1
面
| 共用分電盤 | 2P30/30A |  | 1
01 | 摘 要: 2P20A*4; 単位: 面
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 1.32 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 50
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 電話保安器10L | 屋外ｽﾃﾝﾚｽ | [6 empty] | 代価表 0005
1
面
| 電話保安器10L |  |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.451 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 接地工事 | 単独打込式 | [6 empty] | 代価表 0006
1
か所
| 接地極 | 10φ×1,500L |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.183 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 51
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 照明器具F | NNFW21885LE9 | [6 empty] | 代価表 0007
1
台
| 照明器具F | NNFW21885LE9 |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.178 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 自動点滅器 | 3A | [6 empty] | 代価表 0008
1
個
| 自動点滅器 | 3A |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.163 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 52
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 照明器具A | LGC51127 | [6 empty] | 代価表 0009
1
台
| 照明器具A | LGC51127K |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.178 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 照明器具B | LGC31127 | [6 empty] | 代価表 0010
1
台
| 照明器具B | LGC31127K |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.178 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 53
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 照明器具C | LGB52096 | [6 empty] | 代価表 0011
1
台
| 照明器具C | LGB52096 |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.178 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 照明器具D | LGW85014W | [6 empty] | 代価表 0012
1
台
| 照明器具D | LGW85014W |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.178 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 電灯分電盤 | 3P50/40A | [6 empty] | 代価表 0013
|  | 2P20A*12 |  | 1
面
| 住宅用分電盤2LDK | 3P50/40A |  | 1
01 | 摘 要: 2P20A*12; 単位: 面
| 電工 |  |  | 3.726 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 54
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 押し釦 | ﾁｬｲﾑ用 | [6 empty] | 代価表 0014
1
個
| 押し釦 | ﾁｬｲﾑ用 |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.054 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 電線管 可とう電 | PF(16) | [6 empty] | 代価表 0015
| 線管 |  |  | 1
ｍ
| 合成樹脂製可とう | PF-S-16 |  | 1
01 | 名 称: 電線管(PF管); 単位: ｍ
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.031 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 55
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 宅内LANﾊﾟﾈﾙ | [7 empty] | 代価表 0016
1
面
| 宅内LANﾊﾟﾈﾙ |  |  | 1
01 | bar: 単位
| 雑材料 |  |  | 1
02 | bar: 単位
| 電工 |  |  | 0.174 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 洋風大便器 | CS-232B | [6 empty] | 代価表 0017
|  | YBC-Z30S 手洗付 |  | 1
台
| 洋風大便器 | C1200S 腰掛式ｻｲﾎﾝ便器(床排水) |  | 1
01 | 摘 要: ﾛｰﾀﾝｸ(手洗無し､防露式); 単位: 組
蓋付普通便座 止水栓 その他一式
| 大便器 取付 | ﾀﾝｸ式(ﾛｰﾀﾝｸ) |  | 1
02 | bar: 単位
計
| 洗面化粧台 | 600ﾀｲﾌﾟ | [6 empty] | 代価表 0018
1
台
| 洗面化粧ﾕﾆｯﾄ | 600ﾀｲﾌﾟ 混合水栓 |  | 1
01 | 摘 要: 止水栓 排水金具 Sﾄﾗｯﾌﾟ; 単位: 組
| 洗面化粧ﾕﾆｯﾄ | 600･750･900型 |  | 1
02 | 名 称: 取付; 摘 要: 洗面化粧台、混合水栓、ﾄﾗｯﾌﾟ共; 単位: 組
計
代価表 | 備 考: 56
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 洗濯機ﾊﾟﾝ | 740ﾀｲﾌﾟ | [6 empty] | 代価表 0019
1
台
| 洗濯機ﾊﾟﾝ | 740ﾀｲﾌﾟ |  | 1
01 | bar: 単位
| 洗濯機ﾊﾟﾝ 取付 | ﾄﾗｯﾌﾟ付 |  | 1
02 | bar: 単位
計
| ﾀｵﾙ掛け | TS113A1R | [6 empty] | 代価表 0020
|  | KF-11S 浴室用 |  | 1
個
| ﾀｵﾙ掛け | TS113A1R |  | 1
01 | 摘 要: KF-11S 浴室用; 単位: 個
| ﾀｵﾙ掛け 取付 |  |  | 1
02 | bar: 単位
計
| ﾀｵﾙ掛け | YT43 | [6 empty] | 代価表 0021
|  | KF-AA70C 便所用 |  | 1
個
| ﾀｵﾙ掛け | YT43 |  | 1
01 | 摘 要: KF-AA70C 便所用; 単位: 個
| ﾀｵﾙ掛け 取付 |  |  | 1
02 | bar: 単位
計
| ｼｬﾜｰｾｯﾄ | 混合栓、ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ付 | [6 empty] | 代価表 0022
|  | 浴室用 |  | 1
個
| ｼｬﾜｰﾊﾞｽ形混合水 | 壁付 ｻｰﾓｽﾀｯﾄ |  | 1
01 | bar: 名 称; 単位
| 混合水栓(ｼｬﾜｰ付) | ｼｬﾜｰﾊﾝｶﾞｰ共 |  | 1
02 | bar: 名 称; 単位
計
代価表 | 備 考: 57
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 湯水混合栓 | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ | [6 empty] | 代価表 0023
|  | 台所用 |  | 1
個
| 流し用混合水栓 | 台付 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞ- ｱﾝｸﾞﾙ止水栓付属 |  | 1
01 | bar: 単位
| 混合水栓 取付 |  |  | 1
02 | bar: 単位
計
| 排水ﾕﾆｯﾄ | 750ﾀｲﾌﾟ | [6 empty] | 代価表 0024
| 防水型 |  |  | 1
個
| 排水ﾕﾆｯﾄ | EWBS623BS 750ﾀｲﾌﾟ |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.31 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 排水ﾕﾆｯﾄ | HRAB15L-150 | [6 empty] | 代価表 0025
| 竪型防水型 |  |  | 1
個
| 排水ﾕﾆｯﾄ | HRAB15L-150 防水型 |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.31 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 58
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 手摺 | L型700 | [6 empty] | 代価表 0026
1
個
| 手すり(樹脂被覆ﾀ | L=700(L型) 前出寸法 90mm |  | 1
01 | bar: 名 称; 単位
ﾟ)
| 配管工 |  |  | 0.13 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 樹脂配管 | 13mm | [6 empty] | 代価表 0027
1
ｍ
| ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管 | 13A |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.046 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| さや配管 | 25mm | [6 empty] | 代価表 0028
1
ｍ
| ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管用さや | 25A |  | 1
01 | bar: 名 称; 単位
| 配管工 |  |  | 0.062 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 59
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| ﾍｯﾀﾞｰ | ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ共 | [6 empty] | 代価表 0029
|  | 6口 |  | 1
個
| ﾍｯﾀﾞｰ | 6口 |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.07 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 小口径桝 SC-1 | SH=300 | [6 empty] | 代価表 0030
1
基
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | 200A |  | 0.125
01 | 名 称: 管(VU); 単位: ｍ
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ |  | 1
02 | 摘 要: 90L､45L 塩ﾋﾞふた付; 単位: 組
| 配管工 |  |  | 0.11 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 小口径桝 SC-2 | H=325 | [6 empty] | 代価表 0031
1
基
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | 200A |  | 15
01 | 名 称: 管(VU); 単位: ｍ
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ |  | 1
02 | 摘 要: 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付; 単位: 組
| 配管工 |  |  | 0.11 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 60
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 小口径桝 SC-3 | H=340 | [6 empty] | 代価表 0032
1
基
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | 200A |  | 0.165
01 | 名 称: 管(VU); 単位: ｍ
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ |  | 1
02 | 摘 要: 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付; 単位: 組
| 配管工 |  |  | 0.11 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 小口径桝 SC-4 | H=435 | [6 empty] | 代価表 0033
1
基
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | 200A |  | 0.26
01 | 名 称: 管(VU); 単位: ｍ
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ |  | 1
02 | 摘 要: 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付; 単位: 組
| 配管工 |  |  | 0.11 |  |  |  | ○
03 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| ｶﾞｽ給湯器 | 16号 | [6 empty] | 代価表 0034
1
台
| ｶﾞｽ給湯器 | 16号,潜熱回収型(比例制御方式) |  | 1
01 | 摘 要: 耐塩害仕様,JRA9002(H)同等; 単位: 台
PS扉内設置型
| 配管工 |  |  | 1.78 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 61
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| ﾍｯﾀﾞｰ | ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ共 | [6 empty] | 代価表 0035
|  | 3口 |  | 1
個
| ﾍｯﾀﾞｰ | 3口 |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.07 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 単口ｶﾞｽｶﾗﾝ | 15A | [6 empty] | 代価表 0036
| ﾋｭｰｽ |  |  | 1
| ﾞｺｯｸ |  | 個
| ｶﾞｽ栓 | ﾋｭｰｽﾞｺｯｸLB型 13㎜ |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.07 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ | FE-1 | [6 empty] | 代価表 0037
| 575㎥/h | 台所 |  | 1
台
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ | FE-1 |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.5 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
代価表 | 備 考: 62
その他
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 | 備 考
| 天井埋込換気扇 | FE-2 | [6 empty] | 代価表 0038
| 85㎥/h | 洗面・脱衣室 |  | 1
台
| 天井換気扇 | FE-2 |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.5 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 天井埋込換気扇 | FE-3 | [6 empty] | 代価表 0039
| 70㎥/h | 便所 |  | 1
台
| 天井換気扇 | FE-3 |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.5 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計
| 天井埋込換気扇 | FE-4 | [6 empty] | 代価表 0040
| 70㎥/h | 浴室 |  | 1
台
| 天井換気扇 | FE-4 |  | 1
01 | bar: 単位
| 配管工 |  |  | 0.5 |  |  |  | ○
02 | bar: 単位
| その他 |  |  | 1
式
計